## Rõuge
SEC KOOLI ENERGIASEADMED
Kokkuvõte
Eelarve | 2409
Energiasääst | 0.54 | MWh/a
CO2 vähenemine | 0.5 | t/a
Rõuge põhikool | 68000 | liitrit vett
Nimetus | Kategooria | Ühik | Hind | Summa € | Energia-sääst kWh | CO2 vähenemine kg
Ilmajaam Davis Vantage | Soojus | 1 |  | 567 |  | 0
Liikumissensoriga 15W LED koridorides jm | Elekter | 9 |  | 1662 | 540 | 491.4
2-süsteemne WC süsteem | Vesi | 8 |  | 128 | 43200
WC väljalaske klapid 3/6 DUO | Vesi | 3 |  | 42 | 2700
Dušisegistid | Vesi | 4 |  | 10 | 21600
Ilmajaama kokkuhoidu on raske hinnata. Kui ilmajaam andma ennustuse vähemalt üheks ööpäevaks ette, siis küttesüsteemi seadistamisel võiks saada mingi 2-3% küttekulude kokkuhoidu.
Lambid põlevad nt 1500 aastas, liikumisandur vähendab põlemise aega 40%, 9 100 W lampi kasutasid elektrit 1350 kWh/a, sääst 0,4x 1350=540 kWh
Kahesüsteemne WC pott. Tavaline võtab korraga 11 l, kui kahesüsteemne, siis pooled korrad 5 l. Päevas 10 korda kasutstakse ja vett läheb siis poole vähem ehk hoitakse päevas kokku 5x6 l=30 l ja aastas (180 koolipäeva)8x30x180= 43200 l
Duši all läheb keskmiselt 20 l vett, kui on nn säästupea, peaks minema umbes 15l 5 l korra peal hoitakse kokku 180 koolipäeva jooksul kasutatakse ehk keskmiselt 10 korda ühte duši kokku 4x5x10=200l päevas säästu ja aastas 21600 l
Panin väljalaskesüsteemi kokkuhoiuks 5 l päevas, 3 tk 180 päeva
|  |  |  | 0 |  | 0

## Valmiera Viesturs
SEC KOOLI ENERGIASEADMED
Kokkuvõte
Eelarve | 3000
Energiasääst | 2.5 | MWh/a
CO2 vähenemine | 0.3 | t/a
Valmiera Viestursi kool
Nimetus | Kategooria | Ühik | Hind | Summa € | Energia-sääst kWh | CO2 vähenemine kg
LED valgustid 23W | Elekter | 8 |  | 3000 | 924 | 101.64
LED valgustid 40W | Elekter | 17 |  | 0 | 1530 | 168.3
Võtame, et enne olid 100 W hõõglambid, nüüd 23 ja 40 W. Esimesel juhul 77 W vähem ja teisel 60 W vähem. Põlevad 1500 h aastas (77+60)x1500=205,5 kWh säästu kokku kahe lambi pealt
|  |  |  | 0 |  | 0

## Lizums
SEC KOOLI ENERGIASEADMED
Kokkuvõte
Eelarve | 3000
Energiasääst | 16.234 | MWh/a
CO2 vähenemine | 1.7857 | t/a
Lizumsi kool
Nimetus | Kategooria | Ühik | Hind | Summa € | Energia-sääst kWh | CO2 vähenemine kg
LED lambipirnid 18W | Elekter | 134 |  | 3000 | 8842 | 972.62
LED lambipirnid 10W | Elekter | 13 |  | 0 | 975 | 107.25
LED lambipirnid 8W | Elekter | 20 |  | 0 | 960 | 105.6
LED lambipirnid 6W | Elekter | 107 |  | 0 | 5457 | 600.27
End. 60 W hõõglambid vahetati 18 ja 10 W LEDide vastu ja end.40 W 8 ja 6 W vastu.

## Aluksne
SEC KOOLI ENERGIASEADMED
Kokkuvõte
Eelarve | 3000
Energiasääst | 1.713 | MWh/a
CO2 vähenemine | 0.18843 | t/a
Aluksne Glücki nim. gümnaasium
Nimetus | Kategooria | Ühik | Hind | Summa € | Energia-sääst kWh | CO2 vähenemine kg
18W LED paneelid | Elekter | 8 |  | 3000 | 123 | 13.53
Aeraatorid segistile | Vesi | 3 |  | 0 |  | 0
Külmik 250 kWa | Elekter | 1 |  | 0 | 250 | 27.5
Induktsioonipliit 11,7 kW | Elekter | 1 |  | 0 | 500 | 55
Keraamiline köögiahi 11kW | Elekter | 1 |  | 0 | 500 | 55
Aurukeetja 0,9 kW | Elekter | 1 |  | 0 | 300 | 33
Õmblusmasinad (tarve 1 kW kuus) | Elekter | 2 |  | 0 | 40 | 4.4
Olid 100 W hõõglambid, nüüd 18W ehk 82W vähem, põledes 1500 h aastas (82)x1500=123 kWh säästu.
|  |  |  | 0 |  | 0